УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы

по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

- от «2» сентября 2019 года № 336

Доклад о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору при осуществлении федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений за 6 месяцев 2019 года

### Общие положения

В соответствии с пунктом 2 Положения об осуществлении федерального государственного энергетического надзора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 610, Федеральная служба   по   экологическому,   технологическому   и   атомному   надзору  (далее – Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственного надзора в сфере электроэнергетики.

В соответствии с пунктом 4 Положения о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. 
№ 1108, Ростехнадзор является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора  
в области безопасности гидротехнических сооружений, за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений.

Приказом Ростехнадзора от 17 октября 2016 г. № 421 «Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных 
к компетенции Федеральной службы   по   экологическому,   технологическому   и   атомному   надзору»    утвержден перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Ростехнадзора. Указанный перечень во исполнение требований Федерального закона  от  9  февраля  
2009 г.  № 8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа к информации о  деятельности  государственных  органов и органов местного самоуправления» 
и Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального контроля» размещен на официальном сайте Ростехнадзора.

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение единства практики применения Ростехнадзором федеральных законов   и   иных  нормативных  правовых актов  Российской  Федерации (далее – обязательные требования);

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Ростехнадзора путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов, применяемых Ростехнадзором обязательных требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики 
и их реализация;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка
и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований 
с их классификацией по тяжести последствий (размеру причинённого вреда) 
и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для
их предупреждения.

### Федеральный государственный энергетический надзор

Государственный энергетический надзор в первом полугодии 2019 года осуществлялся в 9 федеральных округах Российской Федерации 
и в 85 субъектах Российской Федерации.

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору организаций составляет более 723 тыс., из них потребителей электрической энергии – 667,211 тыс.

| Общее число поднадзорных объектов электроэнергетики | – 939850 |
| --- | --- |
| Тепловых электростанций | – 535 |
| Газотурбинных (газопоршневых) электростанций | – 333 |
| Малых (технологических) электростанций | – 20762 |
| Гидроэлектростанций | – 159 |
| Котельных всего, в том числе: | – 85269 |
| производственных | – 8447 |
| отопительно-производственных | – 13442 |
| отопительных | – 63380 |
| Электрических подстанций | – 832792 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), тыс. км | – 186,48 |
| Линии электропередачи всего, тыс. км в том числе: | – 4683,7 |
| напряжением до 1 кВ | – 2250 |
| напряжением от 1 кВ до 110 кВ | – 1981,7 |
| напряжением 220 кВ и выше | – 252 |

За 6 месяцев 2019 года центральным аппаратом Ростехнадзора совместно 
с территориальными органами Ростехнадзора проведены 136 внеплановых проверки в  отношении следующих организаций: ПАО «МРСК Центра» и 11 его филиалов; ПАО «МРСК Волги» и 7 его  филиалов; ОАО «МРСК Урала» и 3 его филиалов; ПАО «МРСК Юга» и 4 его филиалов; АО «Янтарьэнерго»
и 4 его филиалов; ПАО «ТРК»; АО «РЭС»; ПАО «МОЭСК»; 
10 филиалов ПАО «Ленэнерго»; ОАО «ТГК-16»; АО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)»; ОАО «ЭЛТЕЗА» и 5 его филиалов; ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»; АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод»; 
АО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат»; АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»; 2 филиалов АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминий»; ЗАО «Трансмашхолдинг»; ООО «Трансконвертер»; ООО «РЕЙЛКОМП»; ОАО «Производственный комплекс ХК Электрозавод»; Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» и 5 его структурных подразделений; Административно-хозяйственное управление – филиал ОАО «РЖД»; 
10 структурных подразделений Дирекции по ремонту тягового подвижного состава – филиала ОАО «РЖД»; АО «СИБУР-Химпром»; ООО «СИБУР Тольятти»; ПАО АНК «Башнефть» и 3 её филиалов.

По результатам проведенных проверок выявлено 3 факта невыполнения предписаний, выданных Ростехнадзором, и 177100 нарушений.

За первое полугодие 2019 года инспекторским составом территориальных органов Ростехнадзора проведено 42162 надзорных мероприятий по контролю организации безопасной эксплуатации и технического состояния оборудования и основных сооружений электростанций, электрических и тепловых сетей энергоснабжающих организаций, электроустановок потребителей. 
По результатам проверок выявлено 366590 нарушений.

Инспекторским составом Ростехнадзора в ходе проведения проверок применены меры административного взыскания в отношении
12690 юридических и должностных лиц, индивидуальных предпринимателей. Сумма взысканных штрафов составила около 75 млн. рублей.

Основными типовыми и массовыми нарушениями обязательных требований остаются:

отсутствие технического освидетельствования технологических систем 
и электрооборудования с истекшим сроком эксплуатации (включая экспертизу промышленной безопасности);

отсутствие комплексного обследования строительных конструкций основных производственных зданий и сооружений;

непроведение плановых ремонтов и испытаний оборудования
в установленные техническими нормами сроки (ремонты выполняются 
по факту выхода из строя оборудования);

нарушение графиков расчистки просек;

непроведение противоаварийных тренировок по ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в осенне-зимний период;

непроведение технического освидетельствования электрооборудования
с истекшим сроком службы с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации;

нарушение требований, касающихся заземления частей электроустановок потребителей;

отсутствие уплотнений проходов кабельных линий через стены, перекрытия (места выхода кабелей из кабельных каналов не уплотнены огнеупорным материалом);

несоответствие установленным требованиям расстояния между силовыми одиночными кабелями, проложенными на кабельных конструкциях.

В целях устранения выявленных замечаний, организациям, допустившим нарушения, выдавались предписания со сроками устранения.

За отчетный период, обжалований выданных предписаний
об устранении выявленных нарушений требований не осуществлялось, судебные решения об отмене предписаний отсутствуют.

За 6 месяцев 2019 года инспекторским персоналом допущено 
к эксплуатации 16315 новых и реконструированных энергоустановок.

Большой объем работ выполнен по контролю за прохождением электро- 
и теплоснабжающими организациями осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

За отчетный период в ходе проведенных территориальными органами Ростехнадзора проверок по контролю за состоянием безопасности в электро- 
и теплоснабжающих организациях при прохождении осенне-зимнего периода 2018-2019 годов было обследовано 85 объектов энергетики, осуществляющих производство электрической и тепловой энергии, 110 объектов, осуществляющих передачу электрической энергии, 1762 отопительных 
и отопительно-производственных котельных, 58 теплосетевых и 475 теплоснабжающих организаций.

В ходе проведенных проверок было выявлено более
10 тыс. нарушений норм и правил безопасности при эксплуатации энергетического оборудования, привлечены к ответственности 524 должностных и 183 юридических лиц.

В связи с неудовлетворительным состоянием безопасности энергоустановок в электро - и теплоснабжающих организациях территориальными органами Ростехнадзора направлены письма в адрес: полномочных представителей Президента Российской Федерации – 43; органов прокуратуры – 26; губернаторов субъектов Российской Федерации – 8; органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 17; а также органов местного самоуправления – 26.

За 6 месяцев 2019 года произошло 16 несчастных случаев 
со смертельным исходом, в то время как за аналогичный период
в 2018 году – 14 несчастных случаев.

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом произошло в организациях, поднадзорных Дальневосточному управлению Ростехнадзора (3 случая).

Основные причины несчастных случаев:

недостаточная подготовленность персонала к выполнению приемов, влияющих на безопасность работ;

неэффективность мероприятий по подготовке и обучению персонала выполнению требований безопасности;

невыполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ 
в энергоустановках.

Исходя из анализа обстоятельств и причин несчастных случаев, руководителям поднадзорных организаций было рекомендовано:

доводить до работников материалы анализов несчастных случаев 
на энергоустановках, подконтрольных органам Ростехнадзора, при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда;

повысить уровень организации производства работ на электрических установках, исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

обеспечивать проверку знаний персоналом нормативных правовых актов 
по охране труда при эксплуатации электроустановок; персонал, 
не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать;

обеспечить установленный порядок содержания, применения 
и испытания средств защиты;

усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;

проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий; повышать производственную дисциплину;

особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;

повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене 
и ремонту энергооборудования;

усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;

не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях 
и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств;

не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

За 6 месяцев 2019 года произошло 15 аварий, в то время как
за аналогичный период в 2018 году – 20 аварий.

Наибольшее количество аварий произошло на объектах электросетевого хозяйства – 14, на системах теплоснабжения – 1.

По состоянию на 1 июля 2019 г. завершено расследование 8 аварий, организационными причинами которых явились дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа, ошибочные или неправильные действия персонала служб (подразделений) организаций.

Основными техническими причинами повреждения оборудования являлись нарушение в электрической изоляции.

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 
об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 февраля 2010 г. № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» Ростехнадзором осуществляются полномочия по контролю и надзору в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

При осуществлении государственного контроля и надзора
за соблюдением законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности территориальными органами Ростехнадзора 
за 6 месяцев 2019 года было проверено 720 организаций, обязанных принять программы энергосбережения.

В ходе проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялся контроль за оснащением зданий, строений и сооружений приборами учета. Выявлено 40 зданий, не оснащённых приборами учёта энергетических ресурсов. Административное наказание за нарушение требований энергосбережения и энергоэффективности в виде штрафа наложено 
на юридических лиц и должностных лиц на общую сумму 700 тыс. рублей.

Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений

В соответствии с Положением о Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г.
№ 401, и Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1108,
за Ростехнадзором закреплены функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений (за исключением  судоходных и портовых гидротехнических сооружений) (далее – ГТС).

Общее количество поднадзорных Ростехнадзору ГТС (комплексов ГТС), составляет 25819, из них:

767 комплексов ГТС жидких промышленных отходов;

506 комплексов ГТС топливно-энергетического комплекса;

21402 ГТС водохозяйственного комплекса;

3144 бесхозяйных ГТС.

ГТС по классам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2013 г. № 986 «О классификации гидротехнических сооружений» распределены следующим образом:

I класса – 148 комплексов;

II класса – 382 комплекса;

III класс – 1545 комплексов;

IV класса – 23744 комплекс.

Режим постоянного государственного надзора, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г.
№ 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях», установлен 
на 148 комплексах ГТС, из них:

75 комплексов ГТС объектов энергетики;

38 комплексов ГТС объектов промышленности;

35 комплексов ГТС водохозяйственного комплекса.

Уровень безопасности поднадзорных ГТС оценивается следующим образом:

нормальный уровень безопасности имеют 21,6 % комплексов ГТС;

пониженный уровень безопасности имеют 48,4 % комплексов ГТС;

неудовлетворительный уровень безопасности имеют 18,7 % комплексов ГТС;

опасный уровень безопасности, характеризуемым потерей работоспособности и не подлежащих эксплуатации, имеют 11,9 % комплексов ГТС.

При осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности ГТС в первом полугодии 2019 года Ростехнадзором проведено 
2446 мероприятий по контролю (надзору) за деятельностью собственников
ГТС и эксплуатирующих их организаций, выявлены и предписаны
к устранению 15642 нарушения обязательных требований в области безопасности ГТС.

Подвергнуто штрафным санкциям 1111 юридических и должностных лиц, общая сумма штрафов составила 44407,9 тыс. рублей.

Основными типовыми и массовыми нарушениями обязательных требований остаются:

наличие участков коррозии металлических конструкций механического оборудования ГТС, разрушение антикоррозийной защиты (далее – АКЗ), отсутствие контроля за эффективностью АКЗ;

отсутствие аттестации руководителей и специалистов организаций
по требованиям безопасности в области аттестации Д1, Д2, Д3, организующих
и эксплуатирующих ГТС;

отсутствие актуализации должностных инструкций в части должностных обязанностей по организации эксплуатации и обслуживания гидротехнических сооружений;

отсутствие комплектующих элементов и нумерации согласно проекту
на пьезометрах, реперах плотин гидротехнических сооружений;

неудовлетворительное состояние дренажных систем (не производится оценка фильтрационных расходов);

отсутствие системы организованного сбора и отвода фильтрационных вод
в дренажную систему;

на плитах крепления верхового откоса в зоне переменного уровня наличие участков с разрушением защитного слоя бетонной поверхности с оголением рабочей арматуры, нарушение целостности межплиточных швов;

отсутствие обеспечения водонепроницаемости затворов, правильной посадки
их на порог и плотного прилегания к опорному контуру.

В целях устранения выявленных замечаний, организациям, допустившим нарушения, выдавались предписания со сроками устранения.

За отчетный период, обжалований выданных предписаний
об устранении выявленных нарушений требований не осуществлялось, судебные решения об отмене предписаний отсутствуют.

За 6 месяцев 2019 года Ростехнадзором рассмотрено и утверждено 
197 деклараций безопасности ГТС (комплексов ГТС) и экспертных заключений
на декларации безопасности ГТС.

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по согласованию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденным приказом Ростехнадзора 
от 3 ноября 2015 г. № 447, рассмотрено и согласовано 253 правила эксплуатации ГТС.

В  соответствии  с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
по предоставлению государственной услуги по представлению сведений
из Российского регистра гидротехнических сооружений, утвержденным приказом Ростехнадзора от 28 октября 2016 г. № 441, оформлено и выдано
38 выписок из Российского регистра ГТС.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 г. № 237 «Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство
и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался», Ростехнадзор формирует и ведет перечень бесхозяйных ГТС, а также осуществляет мониторинг выполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области безопасности ГТС планов мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС.

В результате выполненной в первом полугодии 2019 года работы 
по выявлению и сокращению бесхозяйных ГТС, общее количество бесхозяйных ГТС (с учетом вновь выявленных) уменьшилось на 96 сооружений (0,6 %),
с 3240 (на 1 января 2019 г.) до 3144 сооружений.

В первом квартале 2019 года дополнительно выявлено 111 бесхозяйных ГТС.

Органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2019 года:

поставлено на учет в органах государственной регистрации в качестве недвижимой бесхозяйной вещи 53 бесхозяйных ГТС;

оформлено право собственности на 102 бесхозяйных ГТС;

ликвидировано 4 бесхозяйных ГТС;

находится в стадии ликвидации 1 бесхозяйное ГТС;

после обследования, решениями комиссий по чрезвычайным ситуациям, исключены   из   перечня   бесхозяйных   ГТС,   как   утратившие   признаки  ГТС и не представляющие опасности – 101 ГТС.

В целях организации и проведения в 2019 году безаварийного пропуска половодья и паводков, предотвращения аварий на поднадзорных ГТС, Ростехнадзором издан приказ от 16 января 2019 г. № 18 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому
и атомному надзору, в период половодья и паводков 2019 года», в соответствии
с которым представителями Ростехнадзора и его территориальных органов обеспечивается участие:

в работе межведомственных рабочих групп по контролю
за безаварийным пропуском паводковых вод на территориях субъектов Российской Федерации;

в обследованиях ГТС, включая бесхозяйные ГТС, во взаимодействии 
с территориальными органами МЧС России, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;

в плановых и внеплановых проверках ГТС.

На ГТС I класса (ГТС чрезвычайно высокой опасности) осуществляется режим постоянного государственного надзора в соответствии с Положением 
о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 455.

В Ростехнадзоре назначены должностные лица, ответственные 
за проведение обследований и мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территориях субъектов Российской Федерации.

Обеспечено участие представителей Ростехнадзора в заседаниях рабочих групп по вопросам организации безаварийного пропуска весеннего половодья
и паводков 2019 года проводимых Национальным Центром по управлению
в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, а также участие в командно-штабных тренировках органов управления территориальных подсистем
МЧС России.

Определялись кандидатуры   из   числа  представителей  Ростехнадзора для работы в составах межведомственных комиссий по пропуску весеннего половодья и паводков 2019 года на территориях субъектов Российской Федерации.

Спланированы проверочные мероприятия по оценке готовности собственников ГТС и эксплуатирующих организаций к пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2019 году.

Во взаимодействии с Главными управлениями МЧС России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными 
в области безопасности ГТС отделами водных ресурсов бассейновых водных управлений Федерального агентства водных ресурсов разрабатывались графики обследований готовности ГТС к прохождению весеннего половодья
и паводков 2019 года на территории Российской Федерации.

Собственникам и организациям, эксплуатирующим ГТС, направлены информационные письма о необходимости подготовки ГТС к осуществлению комплекса превентивных мероприятий, способствующих снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий 
и уменьшению ущерба.

В целях контроля за безопасным состоянием и эксплуатацией ГТС всех форм собственности и ведомственной принадлежности направлены письма 
в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Информация об авариях (повреждениях) ГТС в период подготовки 
к прохождению весеннего половодья и паводков в Ростехнадзор не поступала.

Предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования и осуществлению государственного контроля (надзора)
в установленной сфере деятельности

Издан приказ Ростехнадзора от 28 марта 2019 г. № 121 «О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 22 ноября 2011 г. № 653 
«Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной    функции    по   осуществлению   государственного    контроля и   надзора   за   проведением   обязательного     энергетического     обследования в установленный срок».

В настоящее время разрабатываются следующие проекты нормативных правовых актов:

проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования механизма привлечения к ответственности за нарушение требований по безопасному ведению работ на объектах электроэнергетики 
и теплоснабжения, установленных правилами по охране труда»;

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»;

проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении порядка выдачи разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

проект административного регламента «Об утверждении порядка выдачи разрешений на допуск к эксплуатации энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения
и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Разработка нормативных документов осуществляется в соответствии
с установленными сроками.

В ходе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований  в сфере энергетического надзора, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений не выявлено.

_______________